**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ**  **ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/**  **ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ** |
| **1** | ΚΡΕΒΑΤΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΡΑΦΙ  ΚΡΕΒΑΤΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΡΑΦΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ.  ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ.  •Διαστάσεις 183x67x72  •Ανακλινόμενο προσκέφαλο με κλίση 0-80 μοίρες  •Στρώμα από δερματίνη  •Χαλύβδινος σκελετός  •Με μηχανισμό για εξεταστικό ρολό  •Μέγιστο βάρος 180 kg | ΤΜΧ | **11** | **ΝΑΙ** |  |
| **2** | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ  Τροχήλατο τραπεζάκι με 3 ράφια μελαμίνης και περιμετρική προστασία στο πάνω μέρος.  •Μελαμίνη λευκό 8mm  •Διαστάσεις:50x40x75  •Χαλύβδινος σκελετός βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή | ΤΜΧ | **13** | **ΝΑΙ** |  |
| **3** | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ  Τροχήλατο Μεγεθυντικό Φακό Φθορίου 22watt Ειδικό για αισθητικούς  •Λάμπα ψυχρού φωτισμού (λευκό φως)  •Μεγεθυντικός φακός x5  •Καλώδιο τροφοδοσίας  •Τρίποδο με 4 βάσεις στήριξης  •Ισχύς 22 watt  Θερμοκρασία 2700K-5300K  •Βάρος 6kg  •Τάση 220-240 V/50Hz | ΤΜΧ | **15** | **ΝΑΙ** |  |
| **4** | ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΡΕΚΛΑ ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ  Επαγγελματική καρέκλα pedicure ιδανική για μια ολοκληρωμένη θεραπεία.  Με ρυθμιζόμενο ύψος και ένα άνετο ενσωματωμένο υποπόδιο. Το κάθισμα να είναι επενδυμένο με δερμάτινη λευκό Α ποιότητας. Λευκού χρώματος και μεταλλική σταθερή βάση. Η καρέκλα να αποτελείται από:  Τη βάση του καθίσματος με αμορτισέρ με ελάχιστο ύψος 40 cm από την βάση μέγιστο ύψος έως 80 cm  Διαστάσεις :  Η βάση τις καρέκλας 40x40 βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή  Βάση διαστάσεων 100x60cm  Η βάση να ρυθμίζεται από ειδικά πέλματα | ΤΜΧ | **3** | **ΝΑΙ** |  |