**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ****ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/****ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ** |
| **1** | ΚΡΕΒΑΤΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΡΑΦΙΚΡΕΒΑΤΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΡΑΦΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ.ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ.•Διαστάσεις 183x67x72•Ανακλινόμενο προσκέφαλο με κλίση 0-80 μοίρες•Στρώμα από δερματίνη•Χαλύβδινος σκελετός•Με μηχανισμό για εξεταστικό ρολό•Μέγιστο βάρος 180 kg | ΤΜΧ | **11** | **ΝΑΙ** |  |
| **2** | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΤροχήλατο τραπεζάκι με 3 ράφια μελαμίνης και περιμετρική προστασία στο πάνω μέρος.•Μελαμίνη λευκό 8mm•Διαστάσεις:50x40x75•Χαλύβδινος σκελετός βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή | ΤΜΧ | **13** | **ΝΑΙ** |  |
| **3** | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣΤροχήλατο Μεγεθυντικό Φακό Φθορίου 22watt Ειδικό για αισθητικούς•Λάμπα ψυχρού φωτισμού (λευκό φως)•Μεγεθυντικός φακός x5•Καλώδιο τροφοδοσίας•Τρίποδο με 4 βάσεις στήριξης•Ισχύς 22 wattΘερμοκρασία 2700K-5300K•Βάρος 6kg•Τάση 220-240 V/50Hz | ΤΜΧ | **15** | **ΝΑΙ** |  |
| **4** | ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΡΕΚΛΑ ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡΕπαγγελματική καρέκλα pedicure ιδανική για μια ολοκληρωμένη θεραπεία.Με ρυθμιζόμενο ύψος και ένα άνετο ενσωματωμένο υποπόδιο. Το κάθισμα να είναι επενδυμένο με δερμάτινη λευκό Α ποιότητας. Λευκού χρώματος και μεταλλική σταθερή βάση. Η καρέκλα να αποτελείται από:Τη βάση του καθίσματος με αμορτισέρ με ελάχιστο ύψος 40 cm από την βάση μέγιστο ύψος έως 80 cmΔιαστάσεις :Η βάση τις καρέκλας 40x40 βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφήΒάση διαστάσεων 100x60cmΗ βάση να ρυθμίζεται από ειδικά πέλματα | ΤΜΧ | **3** | **ΝΑΙ** |  |